MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ VČELNICE

Odbor výstavby a územního plánování

Oddělení životního prostředí, dopravy a investic

Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec

IČ: 00247146     DIČ: CZ00247146       tel.: 384 371 333         e-mail: mhavlickova@vcelnice.cz

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Nové Včelnici dne

2057/13/OŽP	Marta Havlíčková	11.06.2013

Doplňující informace

Otázka: Je možné v nabídce trubního systému pro výše uvedenou akci využít alternativního řešení dle technické zprávy, odstavce C. 1. 4. pro kanalizaci Zadávací dokumentace, a sice náhradu kameniny DN 300 žebrovaným PP s plným žebrem, SN 10, De 325?

Odpověď: Pro nacenění použijte jako materiál pouze kameninu. Není tedy možné použít alternativní řešení dle technické zprávy, odstavce C. 1. 4.

Ing. Karel Dvořák

starosta města