MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÁ VČELNICE

Odbor výstavby a územního plánování

Oddělení životního prostředí, dopravy a investic

Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice, okres Jindřichův Hradec

IČ: 00247146     DIČ: CZ00247146     tel.: 384 371 333        e-mail: mhavlickova@vcelnice.cz

Vaše značka:	Naše značka:	Vyřizuje:	V Nové Včelnici dne

2206/13/OŽP	Marta Havlíčková	19.06.2013

Doplňující informace

Otázka: Je barevně označená položka Montáž otopných těles ve Výkazu výměr duplicitní?

Je barevně označená položka Stavební výpomoce ve Výkazu výměr navíc?

Mají se tyto položky oceňovat?

Odpověď: Obě položky by ve Výkazu výměr měly být. Položka označená jako Montáž otopných těles by měla být pouze označena jako Demontáž otopných těles.

Stavební výpomoce znamenají začištění stavebních konstrukcí při průchodu potrubí.

Položky tedy prosím naceňte.

Ing. Karel Dvořák

starosta města