## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ v N. Včelnici - stavení úpravy prádelny
| Misto |  | Nová Včelníce č.p 819
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Město Nová Včelnice |  |  |  | IČ: | 00247146
|  |  | Komenského 386 |  |  |  | DIČ: | CZ00247146
|  | 37842 | Nová Včelnice
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Václav Roh
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2022-12-08
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rekonstrukce kuchyně MŠ v N. Včelnici - stavení úpravy prádelny |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 64 | Výplně otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  | PSV |  |  | 0
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  | PSV |  |  | 0
| 725 | Zařizovací předměty |  |  | PSV |  |  | 0
| 735 | Otopná tělesa |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 781 | Obklady keramické |  |  | PSV |  |  | 0
| 783 | Nátěry |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Rekonstrukce kuchyně MŠ v N. Včelnici - stavení úpravy prádelny | [20 empty] | STA
O: |  | Nová Včelníce č.p 819 | [20 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21546 |  | 0.1278 |  |  |  | 6.49 |  |  | DIL
1 | 411354171R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.00454 | 0 | 0 |  |  | 0.386 | 0.77 |  |  | POL1_0
2 | 411354172R00 | Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.13 | 0.26 |  |  | POL1_0
3 | 317941212RA0 | Překlad z nosníků I č. 160, dl.1,5 m, zdivo 300 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.21092 | 0.21092 | 0.1278 | 0.1278 |  |  | 5.4555 | 5.46 |  |  | POL2_0
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00992 |  | 0 |  |  |  | 2.36 |  |  | DIL
4 | 601016193R00 | Penetrace hloubková stropů PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.00363 | 0 | 0 |  |  | 0.089 | 0.98 |  |  | POL1_0
5 | 602016193R00 | Penetrace hloubková stěn PROFI Akryl-Tiefengrund | m2 | 19.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.00629 | 0 | 0 |  |  | 0.07 | 1.38 |  |  | POL1_0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57067 |  | 0 |  |  |  | 32.35 |  |  | DIL
6 | 319201316R00 | Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché maltové směsi tl. 20 mm | m2 | 18.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01583 | 0.28731 | 0 | 0 |  |  | 0.37 | 6.72 |  |  | POL1_0
7 | 612421121R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - hladkých | m2 | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00293 | 0.01758 | 0 | 0 |  |  | 0.07325 | 0.44 |  |  | POL1_0
8 | 611481211R00 | Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.00495 | 0 | 0 |  |  | 0.484 | 5.32 |  |  | POL1_0
9 | 612481211R00 | Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny | m2 | 19.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.362 | 7.11 |  |  | POL1_0
10 | 611471413R00 | Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl. 2-3 mm | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00791 | 0.08701 | 0 | 0 |  |  | 0.381 | 4.19 |  |  | POL1_0
11 | 613471413R00 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s disp. | m2 | 19.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00658 | 0.1293 | 0 | 0 |  |  | 0.319 | 6.27 |  |  | POL1_0
12 | 612100020RAA | Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00371 | 0.04452 | 0 | 0 |  |  | 0.19136 | 2.3 |  |  | POL2_0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.2253 |  | 4.587 |  |  |  | 27.57 |  |  | DIL
13 | 630900030RA0 | Vybourání dlažby a podkladního betonu | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 4.587 |  |  | 2.3004 | 25.3 |  |  | POL2_0
14 | 631313611R00 | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 | m3 | 0.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 2.222 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 2.27 |  |  | POL1_0
|  | 11*0,08 |  | 0.88 | [18 empty] | VV | 0
15 | 631820502R | Síť kompozitní ORLITECH, d 3 mm, oko 100 x 100 mm, rozměr 0,75 x 30 m | m2 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00027 | 0.00327 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 11*1,1 |  | 12.1 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.68945 |  | 0.9936 |  |  |  | 19.77 |  |  | DIL
16 | 642200011RAB | Vybour. otvoru dveře 1kř, překlad, zárubeň, práh, zeď tloušťky do 30 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.63465 | 0.63465 | 0.9936 | 0.9936 |  |  | 16.5077 | 16.51 |  |  | POL2_0
17 | 642945121R00 | Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0432 | 0.0432 | 0 | 0 |  |  | 3.258 | 3.26 |  |  | POL1_0
18 | 5533301036R | Zárubeň ocelová YHtm 75/1970/900 L, P, EI, EW 30, pro zdění, s těsněním, se šroubovanými závěsy | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0116 | 0.0116 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.2342 |  |  |  | 35.14 |  |  | DIL
19 | 978500010RA0 | Odsekání vnitřních obkladů | m2 | 18.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 1.2342 |  |  | 0.48938 | 8.88 |  |  | POL2_0
|  | (3,05+3,5+3,05+3,5-1)*1,5 |  | 18.15 | [18 empty] | VV | 0
20 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 7.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.942 | 6.83 |  |  | POL1_0
21 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 14.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.105 | 1.52 |  |  | POL1_0
22 | 979100013RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 15 km | t | 7.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.47 | 17.91 |  |  | POL2_0
23 | 979990103R00 | Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101 | t | 7.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.31 |  |  | DIL
24 | 999281105R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 5.654 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.9385 | 5.31 |  |  | POL1_0
Díl: | 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00235 |  | 0.00789 |  |  |  | 2.14 |  |  | DIL
25 | 721200001RA0 | Kanalizace vnitřní připojovací, PP, D 50x1,8 mm, - povrchová | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00047 | 0.00235 | 0 | 0 |  |  | 0.35971 | 1.8 |  |  | POL2_0
26 | 721171809R00 | Demontáž potrubí z PVC do D 110 mm - zaslepení, stávajících vývodů | kpl | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00263 | 0.00789 |  |  | 0.114 | 0.34 |  |  | POL1_0
Díl: | 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00515 |  | 0.03195 |  |  |  | 10.22 |  |  | DIL
27 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí PPR D 20 x 2mm, ochrana, ochrana potrubí Mirelon - po ker. obkladu | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00079 | 0.00395 | 0 | 0 |  |  | 1.0496 | 5.25 |  |  | POL2_0
28 | 722130801R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25 mm, včetně přípojek | m | 15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00213 | 0.03195 |  |  | 0.173 | 2.6 |  |  | POL1_0
29 | 722202213R00 | Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R 1/2" | kus | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.254 | 1.52 |  |  | POL1_0
30 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST, D 20 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00012 | 0.00012 | 0 | 0 |  |  | 0.18555 | 0.19 |  |  | POL1_0
31 | 722179191R00 | Příplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.65566 | 0.66 |  |  | POL1_0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.03755 |  | 0 |  |  |  | 5.19 |  |  | DIL
32 | 725814105R00 | Ventil rohový - comfort | soubor | 6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00024 | 0.00144 | 0 | 0 |  |  | 0.124 | 0.74 |  |  | POL1_0
33 | 725539102R00 | Montáž elektr.ohřívačů, ostatní typy 80 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02882 | 0.02882 | 0 | 0 |  |  | 2.958 | 2.96 |  |  | POL1_0
34 | 725534112R00 | Ohřívač elektr. Dražice TO 15 UP | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00437 | 0.00437 | 0 | 0 |  |  | 0.507 | 0.51 |  |  | POL1_0
35 | 725860182R00 | Sifon pračkový D 40/50 mm, včetně montáže | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00073 | 0.00292 | 0 | 0 |  |  | 0.246 | 0.98 |  |  | POL1_0
Díl: | 735 | Otopná tělesa |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00023 |  | 0.03749 |  |  |  | 0.67 |  |  | DIL
36 | 735494811R00 | Zamrazení přípojky k radiátoru | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 0.05 |  |  | POL1_0
37 | 735151831R00 | Demontáž otopných těles panelových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0001 | 0.03749 | 0.03749 |  |  | 0.35 | 0.35 |  |  | POL1_0
38 | 735192923R00 | Zpětná montáž otop.těles panel | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00013 | 0.00013 | 0 | 0 |  |  | 0.268 | 0.27 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.21607 |  | 0 |  |  |  | 13.77 |  |  | DIL
39 | 766660014RA0 | Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00162 | 0.00162 | 0 | 0 |  |  | 2.0439 | 2.04 |  |  | POL2_0
40 | 61165612R | Dveře protipožární EI30 plné 90x197 cm CPL 0,2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.027 | 0.027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 766669117R00 | Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.555 | 0.56 |  |  | POL1_0
42 | 54917040R | Zavírač dveří hydraulický K 204 č.13 stříbrná | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 54914582R | Kliky se štítem, zámek FAB | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00075 | 0.00075 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 766810010RAE | Truhlářská konstrukce dodávka a montáž, linka 300 cm včetně dřezu a baterie | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  |  | 11.1735 | 11.17 |  |  | POL2_0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.28017 |  | 0 |  |  |  | 11.31 |  |  | DIL
45 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00231 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.55 |  |  | POL1_0
46 | 771575109RT8 | Montáž podlah keram.,tmel, 30x30 cm | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00294 | 0.03234 | 0 | 0 |  |  | 0.978 | 10.76 |  |  | POL1_0
47 | 597642030R | Dlažba Tartan 300x300x9, mm | m2 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0192 | 0.23232 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 11*1,1 |  | 12.1 | [18 empty] | VV | 0
48 | 771579793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 0.0132 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 781 | Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.35809 |  | 0 |  |  |  | 19.74 |  |  | DIL
49 | 781101210R00 | Penetrace podkladu pod obklady | m2 | 18.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00021 | 0.00381 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 0.91 |  |  | POL1_0
50 | 781475116RU4 | Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele | m2 | 18.15 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00314 | 0.05699 | 0 | 0 |  |  | 0.9584 | 17.39 |  |  | POL1_0
51 | 597813720R | Obkládačka 20x40 bílá mat, série SYSTEM | m2 | 21.78 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0136 | 0.29621 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 18,15*1,2 |  | 21.78 | [18 empty] | VV | 0
52 | 781497121RS6 | Lišta plastová rohová k obkladům , pro tloušťku obkladu 8 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 9e-05 | 0.00108 | 0 | 0 |  |  | 0.12 | 1.44 |  |  | POL1_0
Díl: | 783 | Nátěry |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00031 |  | 0 |  |  |  | 2.68 |  |  | DIL
53 | 783801811R00 | Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00011 | 0 | 0 |  |  | 0.122 | 1.34 |  |  | POL1_0
54 | 783801812R00 | Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním | m2 | 19.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.0002 | 0 | 0 |  |  | 0.068 | 1.34 |  |  | POL1_0
|  | (3,05+3,5)*2*1,5 |  | 19.65 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.01134 |  | 0 |  |  |  | 5.56 |  |  | DIL
55 | 784011222R00 | Zakrytí podlah, včetně odstranění | m2 | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0135 | 0.15 |  |  | POL1_0
56 | 784011211RT3 | Olepování vnitřních ploch, včetně maskovací pásky šířky 50 mm | m | 12 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02375 | 0.29 |  |  | POL1_0
57 | 784414301R00 | Penetrace podkladu nátěrem HET A-Grund | m2 | 30.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0046 | 0 | 0 |  |  | 0.03248 | 1 |  |  | POL1_0
58 | 784450010RAB | Malba z malíř. směsí jednobarevná s bílým stropem, dvojnásobná Primalex | m2 | 30.65 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00674 | 0 | 0 |  |  | 0.13439 | 4.12 |  |  | POL2_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.3498 |  | 0 |  |  |  | 15.68 |  |  | DIL
59 | 210100030RA0 | Přípojka elektro pro prádelnu Cu 5x4mm | m | 19 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.28157 | 5.3498 | 0 | 0 |  |  | 0.8252 | 15.68 |  |  | POL2_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.02258 |  | 0 |  |  |  | 17.68 |  |  | DIL
60 | 650710611R00 | Demontáž stávajícího elektrického vedení | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0495 | 0.05 |  |  | POL1_0
61 | 650010113R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 120 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.19 | 3.04 |  |  | POL1_0
62 | 650010111R00 | Montáž elektroinstalační lišty šířky do 40 mm | m | 16 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.72 |  |  | POL1_0
63 | 650012261R00 | Montáž krabice lištové bez zapojení | kus | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.085 | 0.85 |  |  | POL1_0
64 | 650031125R00 | Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 0,6 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 |  |  | POL1_0
65 | 357123515R | Skříň rozvaděčová nástěnná 24 modulů, včetně zapojení | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0095 | 0.0095 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
66 | 650125143RT6 | Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 do lišty, včetně dodávky kabelu 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 | m | 30 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00018 | 0.0054 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 2.85 |  |  | POL1_0
67 | 650125141RT2 | Uložení kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 do lišty , včetně dodávky kabelu CYKY 3 x 1,5 mm2 | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00016 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 1.9 |  |  | POL1_0
68 | 650051132R00 | Montáž spínače nástěnného | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32667 | 0.33 |  |  | POL1_0
69 | 34535551R | Vypínač nástěnný světelný, Tango | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
70 | 650052611R00 | Montáž zásuvky nástěnné | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.426 | 3.41 |  |  | POL1_0
71 | 34551620R | Zásuvka dvojnásobná Tango | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
72 | 650101321R00 | Montáž zářivkového svítidla stropního přisazeného | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.68 | 0.68 |  |  | POL1_0
73 | 348360105R | Svítidlo ledkové přisazené, stropní, interiérové | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.0044 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
74 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END